# AGLOMERACJA WIĘCBORK

# ………………………………………………………………………………….

# (podać nazwę aglomeracji)

# Powiat Sępoleński

# województwo

# Kujawsko-pomorskie

# Aglomeracja Więcbork

# wyznaczona Rozporządzeniem Nr 7/2007 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Więcbork obejmuje swym zasięgiem  system istniejącej i projektowanej kanalizacji zbiorczej miasto Więcbork oraz wsie:  Pęperzyn, Sypniewo, Runowo Krajeńskie, Runowo Młyn, Nowy Dwór, Suchorączek, Adamowo, Borzyszkowo, Czarmuń, Zakrzewek, Zakrzewska Osada, Lubcza, Śmiłowo, Witunia i Zabartowo położone w gminie Więcbork wraz z mechaniczno - biologiczną oczyszczalnią ścieków o przepustowości 1170 m3/d, zlokalizowaną w miejscowości Runowo Młyn.
Realizacją usług w zakresie zbiorczego odprowadzania i oczyszczania ścieków  na terenie Aglomeracji Więcbork  zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Więcborku Sp. z o.o.

# Przedmiotem niniejszego opracowania jest propozycja zmiany obszaru i granic aglomeracji poprzez:

- Wyłączenie z granic obszaru aglomeracji obszarów dotychczas nieskanalizowanych, dla których według aktualnej  oceny  realizacja systemu  kanalizacji zbiorczej jest nieuzasadniona ekonomicznie, gdyż wskaźnik  koncentracji jest  poniżej wymaganego progu 120 mieszkańców na 1 km nowowybudowanej sieci oraz 90 mieszkańców na 1 km nowowybudowanej sieci dla terenów znajdujących się w Krajeńskim Parku Krajobrazowym. Wyłączeniu podlegają wsie: Adamowo, Borzyszkowo, Czarmuń, Zakrzewek, Zakrzewska Osada, Lubcza, Zabartowo. Częściowemu wyłączeniu podlegają wsie: Pęperzyn (wieś i PGR), Nowy Dwór (wieś), Sypniewo (część ulicy 29 Stycznia i Osiedle Leśne).

# GRANICE AGLOMERACJI WIĘCBORK

Granice  Aglomeracji  Więcbork określono na podstawie granic działek wymienionych poniżej oraz zostały wymienione  działki przez które przebiega sieć kanalizacji tłocznej.

Wieś Sypniewo :
Obręb Sypniewo dz. nr : 101, 220, 225, 110/1, 222/2, 115-a, 115, 104/2, 632, 118, 223/2, 226/12, 112, 106, 67, 102-a, 637, 103, 100/1, 109/1, 116, 111, 98/7, 119, 107, 113/5, 226/8, 98/6, 99/1, 99/2, 102, 121, 639, 635, 962, 105, 634/4, 114/2, 636, 638, 98/5, 120, 108, 101-a, 967, 222/8, 117, 23/1, 23/2, 226/22, 104/4, 634/6, 223/1, 224/3, 222/9, 278/29, 278/32, 278/33, 278/72, 278/31, 278/20, 278/23, 278/21, 278/68, 278/77, 278/30, 278/37, 278/45, 278/39, 278/67, 278/58, 278/70, 278/65.

Sieć kanalizacji tłocznej z Sypniewa do Runowa Krajeńskiego:
Obręb Lubcza:
części działek nr: 200/7, 201/1, 245/1, 282/1, 153/1, 202/1, 205/3, 152/1, 204/1, 35, 34, 36, 37, 286/1, 246/2, 246/3, 151, 246/6, 126/1, 127/2, 284/5, 285/1, 203/1, 170/3-LP, 33,46, 121/1, 299/1, 150/2, 150/3, 150/9, 43, 41/2, 41/3, 42/1, 200/8, 249/1, 147, 165/1, 300/1, 331/1, 123/1, 124/1, 125, 127/1, 246/5, 123/7.
Obręb Sypniewo:
części działek nr: 259/3, 957, 259/2, 960.
Obręb Runowo Krajeńskie:
części działek nr: 306/3, 153/2-LP, 154/5-LP, 322, 323/2, 488, 316, 314/1, 323/1, 468, 271/1, 321/4, 485, 296/1, 319/1, 321/7, 306/2, 280/1.
Obręb Zgniłka:
części działek nr: 27, 25, 50/1, 58, 37, 24, 46, 60/1, 49,  52/1, 61, 78,  77, 76, 45,  23, 39, 22, 28/1, 50/2, 43,  75/4, 75/5.

Wieś Runowo Krajeńskie:
Obręb Runowo Krajeńskie dz. nr  354/3, 96/4-LP, 583, 41/4, 123, 300, 116/1, 117/10, 117/12, 148, 175, 127, 115, 124/1, 141, 153/1, 106, 122, 331/1, 331/2, 128, 151/2, 152/1, 162/1, 159/1, 299, 171, 125/1, 126, 169, 293/6, 117/11, 296/1, 352/5, 167/1, 167/2, 118/4, 176, 151/1, 105/4, 120, 121, 352/6, 41/1, 164.
Obręb Runowo Krajeńskie dz. nr  577, 578/1, 578/2, 585, 103/8LP

Sieć kanalizacja tłocznej z Runowa Krajeńskiego do oczyszczalni ścieków:
Obręb Runowo Krajeńskie:
części działek: 103/5-LP, 207, 218, 253, 369, 373, 211, 371, 203/1, 206/3, 206/5, 368/1, 370, 254/2, 352/9, 214, 473, 474, 352/13, 212, 213.

Sieć kanalizacji tłocznej  Więcbork – Śmiłowo – Pęperzyn:
Obręb Więcbork 3: części  dz. nr: 68, 111, 69.
Obręb Śmiłowo: części dz. nr: 107/2, 102/1, 102/2, 98/1, 114, 156, 80/2-LP, 80/3-LP, 80/5-LP, 101, 100, 342/2, 343/4, 108/14, 108/19, 160/1, 160/2, 160/5, 341/3, 359/1, 357/2, 103, 173, 108/15, 96/1, 99/3, 110/3, 288/3, 355/1, 108/20, 108/21, 162/1, 162/2.
Obręb Pęperzyn: części dz. nr: 389, 399, 387, 350, 349, 346/27, 106, 112/3.

Wieś Śmiłowo:
Obręb Śmiłowo dz. nr 286/60, 286/59, 286/40, 286/38 (Zakład Przetwórstwa Mięsnego Mieczysław Ciepłuch).

Wieś Pęperzyn:
Obręb Pęperzyn dz. nr  392, 399, 412, 417, 346/26, 391, 410, 346/29, 408/1, 409, 416, 413, 346/28, 407, 405, 406.

Sieć kanalizacji tłocznej Nowy Dwór 
Obręb Witunia: części  dz. nr: 85/7, 110/7, 114/2, 125, 392/7, 110/9, 390, 392/10, 392/6, 124/1, 388/8, 110/8, 111, 119, 391, 121/2, 120/1, 121/1, 382, 392/9, 85/4, 394, 
Obręb Nowy Dwór: części  dz. nr: 130/9, 130/13, 139, 130/14, 129/1, 131/1, 137, 128/13, 128/17.

Wieś Nowy Dwór:
Obręb Nowy Dwór dz. nr  128/6, 128/9, 130/13, 126/13, 130/8, 130/5, 128/3, 128/4, 130/7, 130/12, 128/10, 160/6, 126/7, 128/8, 128/7, 126/15, 126/17, 128/5, 126/44, 126/48.

Sieć kanalizacji tłocznej  Więcbork – Suchorączek:
Obręb Więcbork 1: części  dz. nr: 127, 125/1, 535/6, 535/7, 535/8, 535/9, 535/10, 535/11, 535/12, 535/13, 535/2, 535/4, 21.
Obręb Suchorączek: części  dz. nr: 120, 84, 121/9, 121/14, 121/16, 90, 91, 118/2, 82/2, 86, 83/2, 83/1, 82/1, 116, 121/12, 121/5, 121/6, 121/7, 121/8, 121/10, 121/11, 121/13, 121/15.

Wieś Witunia i miasto Więcbork:
Obręb Witunia: dz. nr: 533/1, 544/2, 329/1, 330/1, 304/1, 309, 297/1, 296, 271/9, 271/8, 271/1, 271/7, 271/3, 271/6, 271/5, 271/13, 271/11, 146/6, 145/4, 145/5, 149, 157/4, 157/5, 157/6, 162/1, 164/4, 165/2, 165/3, 170/6, 170/5, 174/11, 174/12, 174/13, 462/2, 463, 469/1, 471/2, 472/2, 472/3.
Obręb Więcbork 2: dz. nr: 17/16 (część działki) 1/2, 1/3, 
Obręb Więcbork 1: dz. nr: 22/11, 43/24, 326, 49, 129, 130, 128, 171, 52/2, 195, 189, 666, 179, 187, 180, 186, 246, 174, 185, 230, 227, 211, 229, 196, 175, 244, 188, 242, 245, 176, 659, 44/19, 237, 238, 239, 240, 241, 480, 687, 688, 689, 511, 667, 131, 132, 133, 510, 509, 507, 506, 508, 535/13, 329, 330, 332, 333, 334, 379, 331, 318, 320, 668, 319, 23/8, 184, 328, 228, 321, 324, 325, 23/6, 23/7, 158/10, 23/3, 514/28, 178/1, 178/2, 226/1, 226/2, 39/17, 23/25, 22/18, 22/23, 41/7, 225, 22/8, 671, 670, 22/14, 22/21, 22/2, 204, 327, 514/25, 22/5, 22/25, 514/27, 177, 514/29, 514/30, 680.
Obręb Więcbork 3 dz. nr :  61, 65, 101, 111, 63, 60/3, 176, 186/6, 185, 182, 191, 189, 195, 197, 193, 186/3, 200, 180, 178, 186/15, 186/2, 186/5, 69, 249, 186/4, 60/5, 186/16, 45, 12/7, 13/9, 22, 23, 2/7, 44, 113/1, 12/5, 12/8, 13/8, 2/11, 149, 119, 120, 129, 135, 139, 140, 141/2, 142, 145, 146, 116, 147, 148, 141/1, 113/1, 115, 117, 118, 126/1, 127/2, 123/1, 124/1, 131, 133, 121, 136/6, 144, 127/1, 123/2, 113/4, 114, 202.
Obręb Więcbork 4 dz. nr :  1, 370, 380/2, 173/2, 248/4, 371, 378, 381, 384/1, 384/2, 387/2, 388, 389/1, 390/7, 390/9, 390/10, 376, 417/2, 403, 379, 174/5, 391/4, 417/4, 421/5, 175, 177, 417/3, 394, 390/5, 171/7, 423, 390/8, 203/2, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 223, 82/1-LP, 202, 224, 225, 203/1.

Kolektor tłoczny Runowo Krajeńskie (oczyszczalnia) - Więcbork:
części działek  
Obręb Witunia: dz. nr: 517, 515, 516, 511, 503, 501/3, 504/2, 504/3, 512, 513, 514.
Obręb Więcbork 4 dz. nr :  401, 402, 
Obręb Śmiłowo dz. nr : 297/1, 84/3-LP.
Obręb Runowo Krajeńskie  dz. nr : 85/10-LP, 94/12-LP, 95/9-LP, 104/1-LP, 104/11-LP.

Spis treści

AGLOMERACJA WIĘCBORK	2

GRANICE AGLOMERACJI WIĘCBORK	2

Część opisowa	6

Podstawowe informacje na temat aglomeracji	6

Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)	6

Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku	7

Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji	7

Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji:	9

Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej	10

Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.	11

Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji	14

Informacje na temat oczyszczalni ścieków.	14

Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji	16

Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.	17

Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.	17

Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.	20

Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.	21

Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.	21

Poprawność wykonania części graficznej.	23

# Część opisowa

# Podstawowe informacje na temat aglomeracji

- Nazwa aglomeracji: Aglomeracja Więcbork

- Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: 7055 RLM (Uchwała nr X/83/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 sierpnia 2007r.).

- Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 9138

- Gmina wiodąca w aglomeracji: Gmina Więcbork

- Gminy w aglomeracji: Gmina Więcbork

- Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: Więcbork, Sypniewo, Runowo Krajeńskie, Nowy Dwór ,Pęperzyn, Śmiłowo, Suchorączek, Witunia.

- Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji:  brak

- Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: Adamowo, Borzyszkowo, Czarmuń, Zakrzewek, Zakrzewska Osada, Lubcza, Zabartowo.

Wykaz nazw miejscowości częściowo wyłączanych z obszaru aglomeracji: Pęperzyn (wieś i PGR), Nowy Dwór (wieś), Sypniewo (część ulicy 29 Stycznia i Osiedle Leśne).

- Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Runowo Młyn

# Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

| Miejscowość: Więcbork | Ulica, nr: Mickiewicza 22. |
| --- | --- |
| Gmina: Więcbork | Powiat: Sępoleński |
| Województwo: Kujawsko-pomorskie |  |
| Telefon: 52 3895 207 | Fax: 52 3897 212 |
| e-mail do kontaktu bieżącego: umwiecbork@wiecbork.pl |  |

# Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

- Imię i nazwisko: Michał Bąk - Telefon: 52 3895 216 lub 52 3895 213 - Fax: 52 3897 212 - E-mail: inwestycje@wiecbork.pl

# Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie | Tak5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Wyzwolenia w Więcborku - Uchwała Nr XXXII/253/97 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 17 lipca 1997r. - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze miasta Więcborka, obejmujących tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami - Uchwała Nr XXVI/229/01 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 lutego 2001r. - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług “Przy Stadionie” w Więcborku - Uchwała Nr XXVI/230/01 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 lutego 2001r. - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu pod działalność produkcyjno - usługową przemysł rolno-spożywczy oraz usługi z zabudową mieszkaniową na dz. Nr 103/4 LP we wsi Runowo Kraj. - Uchwała Nr XXXI/268/01 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 września 2001r. - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług we wsi Runowo Kraj. Obejmujących teren “A”-cz.dz.nr 87/1/LP i teren “B”- dz. Nr 966/7/LP, gmina Więcbork - Uchwała Nr XXX/266/01 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 sierpnia 2001r. - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług we wsiach: Lubcza, Runowo Kraj i Witunia - gm. Więcbork- Uchwała Nr XXXV/315/02 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 lutego 2002r. - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług przy ul. Powstańców Wielkopolskich oraz I Armii Wojska Polskiego w Więcborku - Uchwała Nr XXXV/314/02 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 lutego 2002r. - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową i usługi przy ul. Powstańców Wielkopolskich i przy ul. Ogrodowej w Więcborku- Uchwała Nr IX/58/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 maja 2003r. - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową i usługi w Wituni, zabudowę letniskową w Pęperzynie i Zakrzewskiej Osadzie oraz pod eksploatację kruszywa w Śmiłowie, gmina Więcbork - Uchwała Nr IX/59/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 maja 2003r. - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego między ulicami Gdańską i I Armii Wojska Polskiego oraz północną granicą miasta Więcborka - Uchwała Nr IX/74/2007 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2007r. - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z usługami dla działki nr 269/9 położonej w obrębie wsi Sypniewo, gmina Więcbork - Uchwała Nr XXV/231/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 grudnia 2012r. - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usług “Przy Stadionie” w Więcborku - Uchwała Nr XXV/229/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 grudnia 2012r. - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Wyzwolenia w Więcborku - Uchwała Nr XXV/225/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 grudnia 2012r. |  | X |
| 2 | Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Więcbork- Uchwała Nr XIII/94/99 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 czerwca 2001r. |  | X |
| 3 | Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7331-116/05 z dnia 29 grudnia 2005r. - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7331-2/05 z dnia 25 lutego 2005r. - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7331-CP-1/07 z dnia 22 kwietnia 2008r. - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7331-CP-13/08 z dnia 12 stycznia 2009r. - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7331-CP-21/08 z dnia 29 grudnia 2008r. - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SB.6733.2.2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SB.6733.1.2014 z dnia 5 czerwca 2014r. - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SB/7331CP-5/07 z dnia 22 listopada 2007r. - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SB/7331CP-6/07 z dnia 22 listopada 2007r. - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SB/7331CP-7/07 z dnia 4 stycznia 2008r. |  | X |
| 4 | Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych | X |  |
| 5 | Strategia Rozwoju Gminy Więcbork - Uchwała Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014r. |  | X |

# Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji:

Miasto i gmina Więcbork posiada następujące odbiorniki ścieków:

-  Odbiornik ścieków I rzędu – rz. Odra,

-  Odbiornik ścieków II rzędu – rz. Warta,

-  Odbiornik ścieków III rzędu – rz. Noteć,

-  bezpośredni odbiornik ścieków – rz. Orla.

Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Więcbork przedstawia się następująco:

Ścieki z części miasta i wsi poprzez układ 25 przepompowni ścieków, kolektorów tłocznych
 i kanałów grawitacyjnych odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej 1170 m3/dobę (dla okresu pogody opadowej maksymalny dobowy przepływ ścieków 1440 m3/dobę) zlokalizowanej w kierunku południowo-wschodnim od miasta – wieś Runowo Młyn.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej w gminie według stanu na 31. 12. 2014 r. wynosi ogółem 63,3 km. Ilość przyłączy do kanalizacji  w gminie wynosi 1058 sztuk.

Osiedla mieszkaniowe po byłych PGR-ach, administrowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział w Bydgoszczy, posiadają układy lokalne, które następnie są doprowadzone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Planowane są do realizacji nowe inwestycje w zakresie budowy sieci kolektorów sanitarnych na terenie gminy.

# Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej

#### Sieć istniejąca

| Lp. | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji | Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 30,7 | 6226 | 655 | 6881 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 32,6 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | Nie dotyczy |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | Nie dotyczy |  |  |  |  |
| Razem |  | 63,3 | 6226 | 655 | 6881 |  |

# Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

| Lp | Zadanie - miejscowość | Liczba mieszkańców | Liczba turystów w sezonie obsługiwanych przez tą sieć | Ogółem liczba mieszkańców obsługiwanych przez tą sieć | Długość sieci kanalizacyjnej w km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku. | 136 | 104 | 240 | 1,494 |
| 2. | Budowa kanalizacji w wsi Runowo Krajeńskie. | 244 | 49 | 293 | 2,981 |

# Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób 
na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: Więcbork, ul. 28-Stycznia i ul. Wyzwolenia

| Lp. | Kanalizacja planowana do wykonania | Długość [km] | Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji | Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 1,008 | 136 | 104 | 240 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 0,486 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | Nie dotyczy |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | Nie dotyczy |  |  |  |  |
| Razem |  | 1,494 | 136 | 104 | 240 |  |

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na1 km sieci). |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem] | 1,494 km |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem] | 240 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem] | 160,64 |

# Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.): Runowo Krajeńskie Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 21/2005 z dnia 12 września 2005r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz 1875) cały obszar gminy z wyjątkiem miasta jest włączony w obszar Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

| Lp. | Kanalizacja planowana do realizacji | Długość [km] | Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do wykonania kanalizację |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji6 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 1,932 | 244 | 49 | 293 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 1,049 |  |  |  |  |
| Razem |  | 2,981 | 244 | 49 | 293 |  |

Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci) |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem] | 2,981 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem] | 293 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem] | 98,28 |

# Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

| Lp. | Kanalizacja istniejąca i planowana | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji6 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 33,64 | 6606 | 808 | 7414 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 34,135 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | Nie dotyczy |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | Nie dotyczy |  |  |  |  |
| Razem |  | 67,775 | 6606 | 808 | 7414 |  |

# Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

# Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

Nazwa oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia Ścieków w Runowie Młyn.

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): 
Runowo Młyn, 89-410 Więcbork

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 473, obręb Runowo Krajeńskie

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): 52 389 94 96

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji): 
data:  05.12.2013r. 
znak: RO.6341.8.2013
oznaczenie organu: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim,

Termin ważności decyzji 31.12.2023r.

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m3/d]: 1 170

maksymalna godzinowa [m3/h]: 112

maksymalna roczna [m3/rok]: 427 050

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 9945

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi 
w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 595

Ścieki dowożone [m3/d]: 140

Średnie obciążenie oczyszczalni [m3/d]: 735

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/rok]: 268 350

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej[m3/d]: 852

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarne [m3/rok]:  311 000

| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |  | Uwagi |
| 1 | 2 |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 510,00 |  | ………… |
| ChZTCr[mgO2/l] | 1436,00 |  | ………… |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 524,00 |  | ………… |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 18,00 |  | ………… |
| Azot ogólny [mgN/l] | 117,00 |  | ………… |
| Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym |  | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |
| 1 | 2 |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 25 lub 70-90% |  | 4,10 |
| ChZTCr[mgO2/l] | 125 lub 75% |  | 67,00 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 35 lub 90% |  | 7,10 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 35% redukcji |  | 0,60 |
| Azot ogólny [mgN/l] | 40% redukcji |  | 31,70 |
| Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: |  |  |  |
| Nazwa cieku: Rzeka Orla |  | Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: km 45 +975 |  |
| Współrzędne geograficzne wylotu: N: 531917,86 E: 172821,21 |  |  |  |

| Typ oczyszczalni ścieków |  |
| --- | --- |
| B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków | X |
| Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków |  |
| PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM |  |
| non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P |  |
| PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM |  |
| non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P |  |

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni: Rozbudowa i modernizacja poletka osadowego. Modernizacja separatora piasku i stacji krat oraz instalacja płuczki piasku i skratek. Automatyzacja osadników wtórnych.

# Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie: Na terenie Gminy Więcbork według Spisu Przydomowych Oczyszczalni Ścieków prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Więcborku zarejestrowano 65 indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. Z czego 6 Przydomowych Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanych jest na terenie Aglomeracji Więcbork, tj: - Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Runowo Krajeńskie – działka nr 41/1 obręb Runowo Krajeńskie. - Przydomowa oczyszczalnia ścieków w mieście Więcbork, ul. Bolesława Chrobrego – działka nr 299 obręb Więcbork 1. - Przydomowa oczyszczalnia ścieków w mieście Więcbork, ul. Powstańców Wielkopolskich – działka nr 60/5 obręb Więcbork 3. - Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Witunia, ul. Złotowska – działka nr 483/3 obręb Witunia. - Przydomowa oczyszczalnia ścieków w mieście Więcbork, ul. Gdańska – działka nr 8/2 obręb Więcbork 2. - Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Runowo Krajeńskie – działka nr 152/3 obręb Runowo Krajeńskie. Ilość osób korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków - 28 osób. Ponadto 1640 mieszkańców, korzysta z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych w postaci zbiorników bezodpływowych, z których ścieki dowożone są do oczyszczalni ścieków wozami asenizacyjnymi. Zbiorniki bezodpływowe na terenie aglomeracji: - Runowo Krajeński – 58 szt. - Sypniewo – 18 szt. - Witunia – 69 szt. Gmina Więcbork posiada ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Do końca 2015r. w miejscowości Witunia do sieci kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych 274 osób.

# Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

| Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m3/d]: ……… |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 510,00 | ………… |
| ChZTCr[mgO2/l] | 1436,00 | ………… |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 524,00 | ………… |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 18,00 | ………… |
| Azot ogólny [mgN/l] | 117,00 | ………… |

# Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej: - Zakład Przetwórstwa Mięsnego Mieczysław Ciepłuch, Śmiłowo, 89-410 Więcbork Skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzonych do kanalizacji zbiorczej wynikający z analiz ścieków : SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR: S90/2014 Z DNIA 18.02.2014 Rodzaj badania; Jednostka; Wyniki analiz. Fosfor ogólny; mgO2/l; 3,82. Zawiesina ogólna; mgO2/l; 180. ChZT; mg/l; 350. BZT5; mg/l; 560. Substancje ekstrahujące się efektem naftowym; mg/l; 26,2. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR: S 1699/2014 Z DNIA 17.02.2014 Rodzaj badania; Jednostka; Wyniki analiz. ChZT; mgO2/l; 141. BZT5; mgO2/l; 100. Fosfor ogólny; mg/l; 4,58. Zawiesina ogólna; mg/l; 55. Substancje ekstrahujące się efektem naftowym; mg/l; 15,0. Ilość ścieków na dobę Q śr d = 4,60 m3/d Wyliczenie RLM: 25,3 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BEMIX” Mieszczak Benedykt ul. Złotowska 33, 89-410 Więcbork Skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzonych do kanalizacji zbiorczej wynikający z analiz ścieków: SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR: SB/43123/07/2014 Z DNIA 17.07.2014 Rodzaj badania; Jednostka; Wyniki analiz. pH; -; 7,7. Temperatura- pomiar w terenie; C; 20,8. Cynk (Zn); mg/l; 0,13. Zawiesina ogólna; mg/l; 54,0. ChZTcr; mg/l; 207. BZT5; mg/l; 84,2. Fosfor ogólny; mg/l; 4,67. Chlorki (Cl); mg/l; 139. Azot azotynowy; mg/l; < 0,10. Azot amonowy; mg/l; 22,7. Cyjanki związane; mg/l; < 0,015. Cyjanki wolne; mg/l; < 0,015. Węglowodory ropopochodne (Indeks oleju mineralnego); mg/l; 3,36. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR: SB/74312/12/2014 Z DNIA 25.11.2014 Rodzaj badania; Jednostka; Wyniki analiz. pH; -; 7,7. Temperatura- pomiar w terenie; C; 8,3. Cynk (Zn); mg/l; 0,57. Zawiesina ogólna; mg/l; 97,0. ChZTcr; mg/l; 291. BZT5; mg/l; 85,9. Fosfor ogólny; mg/l; 5,49. Azot azotynowy; mg/l; < 0,10. Azot amonowy; mg/l; 34,4. Cyjanki związane; mg/l; <0,015. Cyjanki wolne; mg/l; <0,015. Chlorki (Cl); mg/l; 162. Węglowodory ropopochodne (Indeks oleju mineralnego); mg/l; 1,01. Ilość ścieków na dobę Q śr d = 18 m3/d Wyliczenie RLM: 25,5 - Więcborskie Zakłady Metalowe WIZAMOR Sp. z o.o., ul. Starodworcowa 5, 89-410 Więcbork Skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzonych do kanalizacji zbiorczej wynikający z operatu wodno prawnego: Rodzaj badania; Jednostka; Wyniki analiz. BZT5; mg/l; 401. Zawiesina ogólna; mg/l; 434. Ilość ścieków na dobę Q śr d = 2,58 m3/d Wyliczenie RLM: 17,2

Ilość ścieków przemysłowych ¦(powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m3/d] 25,18

# Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

| Wyszczególnienie: | RLM |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4) | 6226 |
| Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4) | - |
| Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4) | ##### 380 |
| Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5) | 655 |
| Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5) | - |
| Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5) | 153 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d] | 56 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d] | 0 |
| Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę | 1668 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma) | 9138 |

Do końca 2015r. w miejscowości Witunia do sieci kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych 274 osób.

# Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie Aglomeracji Więcbork ujęcia wody zlokalizowane są w miejscowościach: - Runowo Krajeńskie – działki oznaczone numerami geodezyjnymi 117/6 i 293/9, obręb Runowo Krajeńskie. Ujęcie objęte jest strefą ochrony bezpośredniej w dotychczasowych odległościach od obudowy studni w ramach istniejącego ogrodzenia. - Więcbork – działka oznaczona numerem geodezyjnym 63, obręb Więcbork 3. Ujęcie objęte jest strefą ochrony bezpośredniej w dotychczasowych odległościach od obudowy studni w ramach istniejącego ogrodzenia. - Witunia – działki oznaczone numerami geodezyjnymi 170/2 i 174/34, obręb Witunia. Ujęcie objęte jest strefą ochrony bezpośredniej w dotychczasowych odległościach od obudowy studni w ramach istniejącego ogrodzenia. - Pęperzyn – działka oznaczona numerem geodezyjnym 391, obręb Pęperzyn. Ujęcie objęte jest strefą ochrony bezpośredniej 8m w odległości od studni.

# Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie Aglomeracji Więcbork nie występują obszary ochrony zbiorników wód śródlądowych.

# Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Pomniki przyrody to twory przyrody ożywionej lub nieożywionej o wyjątkowych walorach, należą do nich: - aleja przydrożna 282 szt. dęby bezszypułkowe obw. od 105 do 350 cm i 4 szt. klony zwyczajne, obw. 170, 168, 159 i 90 cm dz. nr 319/1 cm przy drodze Runowo-Borzyszkowo, - grupa drzew dwa dęby bezszypułkowe, obw. 687 i 587 cm oraz jesion wyniosły, obw. 330 cm, Park Runowo Krajeńskie, dz. nr 352/3, obręb Runowo Krajeńskie, - grupa drzew: sześć dębów szypułkowych oraz buk zwyczajny, obw. 285 do 420 cm i buk zwyczajny obw. 330 cm, park dworski Sypniewo dz. nr 278/4, obręb Sypniewo, - aleja przydrożna 157 szt. dębów szypułkowych, obw. od 350 do 180 cm, przy drodze Sypniewo – Wilcze Jary, dz. nr 260/2, obręb Sypniewo, - grab zwyczajny, obw. 322 cm, cmentarz parafialny, dz. nr 247, obręb Więcbork 4, - grupa drzew, dwa buki zwyczajne, obw. 406 i 359 cm, las, dz. nr 248/2, obręb Więcbork 4, - buk zwyczajny, obw. 260 cm, Las Miejski dz. nr 248/2, obręb Więcbork 4, - buk zwyczajny, obw. 183 cm, Las Miejski, dz. nr 248/2, obręb Więcbork 4, - buk zwyczajny, obw. 207 cm, Las Miejski, dz. nr 248/2, obręb Więcbork 4, - buk zwyczajny, obw. 240 cm, Las Miejski dz. nr 248/2, obręb Więcbork 4, - buk zwyczajny, obw. 222 cm, Las Miejski, dz. nr 248/2, obręb Więcbork 4, - dąb szypułkowy, obw. 314 cm, Las Miejski, dz. nr 248/2, obręb Więcbork 4, - dąb szypułkowy, obw. 275 cm, Las Miejski, dz. nr 248/2, obręb Więcbork 4, - bluszcz pospolity, Las Miejski, dz. nr 248/2, obręb Więcbork 4,

## Poprawność wykonania części graficznej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie | Tak12 | Nie dotyczy12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000. |  | X |  |
| 2 | Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). |  | X |  |
| 3 | Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne. |  | X |  |
| 4 | Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic. |  | X |  |
| 5 | Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej. |  | X |  |
| 6 | Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. |  |  | X |
| 7 | Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. |  | X |  |
| 8 | Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej. |  | X |  |
| 9 | Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej). |  | X |  |

# Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie 
w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

| (data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis) | (pieczęć Wnioskodawcy) |
| --- | --- |

zaleca się, aby nazwa aglomeracji była nazwą gminy, na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwą gminy wiodącej w aglomeracji

Propozycję planu aglomeracji należy przygotować w oparciu o wykaz miast i/lub miejscowości w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. 
W przypadku miast podaje się nazwę miasta, a nie poszczególnych jego dzielnic. Szczegółowy wykaz miejscowości znajduje się w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. 
w sprawie wykazu urzędowego nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013 r. poz.200).

Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

Wskaźnik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Należy pamiętać, aby planowane inwestycje były uzasadnione ekonomicznie. Szczegółowe uwarunkowania dotyczące wyliczania wskaźnika długości sieci znajdują się w Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji.

Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych (obiekty usług turystycznych, szpitale, internaty, więzienia).

W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni należy wypełnić oddzielne tabele. Analogiczne tabele trzeba również wypełnić w przypadku planowanej oczyszczalni ścieków.

Należy zwrócić uwagę, że % redukcji zanieczyszczeń dotyczy ładunku wprowadzanego na oczyszczalnię 
i ładunku odprowadzanego z oczyszczalni, nie zaś zawartości % zanieczyszczeń w jednostce objętościowej ścieków

Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.