Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku dotycząca realizacji założeń na 2014 rok.

**Plan modernizacyjno-inwestycyjny ZGK Spółka z o.o. w Więcborku na rok 2014.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Zakres zadania | Planowany orientacyjny koszt w zł. | Wykonanie w zł. |
| **I.** | **CMENTARZ** |  |  |
| 1. | Wykonanie 300m² chodnika z kostki Polbrukowej | 13.500 | 22.204 |
|  | **Razem:** | **13.500** | **22.204** |
| **II.** | **CIEPŁOWNICTWO** |  |  |
| 1. | Wymiana wodomierzy na objętościowe do wody zimnej  i ultradźwiękowe do wody ciepłej | 11.500 | 11.320 |
| 2. | Wykonanie łuparki do drewna | 1.000 | 975 |
| 3. | Remont kotłów na biomasę ( okładziny ceramiczne),zakup wideł do wózka | 2.600 | 4.177 |
| 4. | Czyszczenie wymienników przeciwprądowych ( jadów) montaż oświetlenia awaryjnego, serwis kotłów olejowych, suw kotłowej, wymiana pompy oleju i sterowników suw | 4.500 | 4.979 |
| 5. | Wymiana posadzki pod zsypem opału , zakup opon do ciągnika | 5.000 | 5.168 |
|  | **Razem :** | **24.600** | **26.619** |
| **III** | **WODOCIĄGI** |  |  |
| 1. | Wymiana hydrantów p-poż. **szt. 15** | 10.000 | 8.603 |
| 2. | Wymiana przyłączy wodociągowych na terenie miasta i gminy **szt. 9** | 10.000 | 11.130 |
| 3. | Wymiana legalizacyjna wodomierzy **szt. 200** (180 szt wymienionych) | 20.000 | 18.524 |
| 4. | Usuwanie awarii wodociągowych **(**analogicznie do 2013 r. **szt. 30)** | 22.000 | 20.853 |
| 5. | Zakup pomp głębinowych  **szt. 2** | 16.500 | 16.000 |
| 6. | zakup wodomierzy objętościowych , DN15 , 20 , 25  w ilości **200 szt.** | 28.000 | 33.400 |
| 7. | Mapki i podkłady geodezyjne | 3.000 | 3.000 |
| 8. | Zakup automatyki sterującej do SUW w Więcborku  Zakup sofstarów do SUW | 13.000 | 9.850  5.367 |
| 9. | Remont pomieszczeń socjalnych na SUW | 4.400 | 4.631 |
| 10. | Zakup zamrażarki do rur wodociągowych | 5.000 | 5.041 |
|  | **Razem:** | **131.900** | **136.399** |
|  | **Inwestycje wodociągowe** |  |  |
| 1. | Budowa wodociągu komunalnego łączącego Borzyszkowo  z Klarynowem o długości 987 m. | 40.000 | 38.700 |
| 2. | Częściowa budowa wodociągu Puszcza – Katarzyniec  o długości 1,4 km | 25.000 | 14.550 |
| 3. | Wykonanie projektu na wodociąg w Runowie Kraj. od torów kolejowych w kierunku lasu o długości 1,5 km, | 5.500 | 0 |
|  | **Inwestycje zaplanowane przy finansowej pomocy Gminy** | **70.500** | **53.250** |
| **IV.** | **OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW** |  |  |
| 1. | PC-przepompownia centralna naprawa 2 pomp 27 kW | 10.000 | 9.350 |
| 2. | Rurociągi tłoczne zakup i montaż 3 szt. odpowietrzników | 6.000 | 6.208 |
| 3. | Zakup spektrofotometru z mineralizatorem | 17.500 | 15.155 |
| 4. | Przystosowanie istniejącego pomieszczenia laboratorium do wykonywania analiz | 3.000 | 2.810 |
| 5. | Bieżące naprawy sprzętu i urządzeń (zakup przepycharki) | 15.000 | 16.742 |
| 6. | Malowanie zbiornika wapna oraz elementów metalowych na oczyszczalni | 4.000 | 4.382 |
| 7. | Zakup sof startów dla przepompowni Runowo (zakup przepływomierza na oczyszczalnię) | 1.200 | 9.457 |
| 8. | Przepompownia Runowo – wymiana rur tłocznych na KO | 3.000 | 3.120 |
| 9. | Naprawa pomp ABS typ 1041 1szt oraz pompy do przepompowni przydomowej 1 szt. | 4.500 | 4.528 |
| 10. | Remonty eksploatacyjne środków transportowych | 6.000 | 6.840 |
| 11. | Przegląd prasy osadu i zgarniacza osadnika wtórnego (wymiana taśm filtrujących) | 4.000 | 4.240 |
| 12. | Runowo naprawa pomp i wymiana wirnika 14 kW | 16.000 | 15.618 |
| 13. | Przepompownia Sypniewo – naprawa 2 szt. pomp 9 i 13 kW | 8.000 | 8.008 |
| 14. | Zakup samochodu asenizacyjnego | 25.000 | 22.949 |
| 15. | Wymiana dyfuzorów reaktora biologicznego | 19.400 | 19.328 |
|  | **Razem:** | **142.600** | **148.735** |
| **V.** | **ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH** |  |  |
| 1. | Remonty eksploatacyjne samochodów | 12.000 | 8.310 |
| 2. | Wymiana opon przy samochodach specjalistycznych | 9.000 | 8.980 |
| 3. | Zakup samochodu do segregacji selektywnej (Mitsubishi Canter) | 26.000 | 25.203 |
| 4. | Zakup pojemników na odpady 400 szt. o pojemności 120 l (**zakup 824 szt.)** | 20.000 | 37.476 |
|  | **Razem:** | **67.000** | **79.969** |
|  | **OGÓŁEM** | **450.100** | **467.176** |
| **VI.** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** |  |  |
| 1. | **Remonty wg postanowień wspólnot mieszkaniowych** |  |  |