## budynki
Tabela nr 2 - Wykaz budynków i budowli w Gminie Więcbork
lp. | nazwa budynku/ budowli | przeznaczenie budynku/ budowli | czy budynek jest użytkowany? (TAK/NIE) | czy jest to budynkek zabytkowy, podlegający nadzorowi konserwatora zabytków? | rok budowy | suma ubezpieczenia (wartość) księgowa brutto/ odtworzeniowa | wartość rzeczywista |  | rodzaj wartości (księgowa brutto - KB / odtworzeniowa - O/ RZ -rzeczywista) | zabezpieczenia (znane zabiezpieczenia p-poż i przeciw kradzieżowe) | lokalizacja (adres) | Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek |  |  | opis stanu technicznego budynku wg poniższych elementów budynku | [5 empty] | powierzchnia użytkowa (w m²)** | ilość kondygnacji | czy budynek jest podpiwniczony? | czy jest wyposażony w windę? (TAK/NIE) | planowane prace remontowo -budowlane w trakcie trwania okresu ubezpieczenia (lata 2018-2020) | rok i rodzaj remontów przeprowadzonych w budynkach w wieku ponad 50 lat
[7 empty] | procent zuzycia budynku nie więcej niź 0,6 | wartość rzeczywista zaokrąglona do pełnych tysięcy |  |  |  | mury | stropy | dach (konstrukcja i pokrycie) | konstukcja i pokrycie dachu | intalacja elekryczna | sieć wodno-kanalizacyjna oraz cenralnego ogrzewania | stolarka okienna i drzwiowa | instalacja gazowa | instalacja wentylacyjna i kominowa
1. Urząd Miejski
1 | Budynek Urzędu Miejskiego |  | TAK | NIE | 1906 | 2095000 |  |  | O | urządzenie alarmowe - dźwiękowe | Więcbork, ul. Mickiewicza 22 | cegła ceramiczna,cegła pełna gr.25 | 1 strop-belki stalowe,drewniany z wsuwką | konstr.drewniania,pokrycie dachówka karpiówka ułożona w koronkę | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | bardzo dobry | 764.12 | 4 | TAK | NIE | wymiana pieca na paliwo stałe (miał na ekogroszek) | 2014 r. - termomodernizacja budynku, obejmująca m. in. wymianę pokrycia dachu, naprawę elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
2 | Budynek archiwum |  | TAK | NIE | 1906 |  | 0.6 | 68000 | RZ | gaśnice | Więcbork, ul. Mickiewicza 22 | cegła | stropodach,beton | stropodach,papa | dobry | bardzo dobry | wody brak/ogrzewanie dobre | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry | 90 | 1 | NIE | NIE |  | 2014 r. - wymiana części instalacji elektr. i c.o.
3 | Budynek hangar |  | TAK | NIE | 1967 |  | 0.5 | 77000 | RZ | gaśnice | Więcbork, nad jeziorem | cegła kratówka | drewniany | drewno,płyta cementowo azbestowa | zły | dostateczny | nie dotyczy | zły | nie dotyczy | nie dotyczy | 80.7 | 1 | NIE | NIE
4 | Remiza strażacka |  | TAK | NIE | 1972 |  | 0.37 | 103000 | RZ | gaśnice | Zakrzewek | pustak,cegła | betonowy | drewno,eternit | zły | dobry | dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry | 70 | 2 | TAK | NIE | wymiana dachu, malowanie pomieszczeń
5 | Remiza strażacka |  | TAK | NIE | 1961 |  | 0.43 | 195000 | RZ | gaśnice | Lubcza | pustaki żużlowe | stropodach z płyt żelbetowych | dżwigary kratowe drewniane, pokryty papą termozgrzewalną | zły | dobry | dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry | 145.9 | 1 | NIE | NIE | remont dachu
6 | Remiza strażacka |  | TAK | NIE | 1971 |  | 0.4 | 629000 | RZ | gaśnice | Sypniewo | cegła ceramiczna | stropodach | stropodach drewniany z dżwigarów pokryty kilkoma warstwami warstwy asfaltowej | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 448.24 | 1 | NIE | NIE | instalacja odgromowa, remont dachu, dokończenie rozbudowy garażu, wymiana stolarki okiennej
7 | Remiza strażacka |  | TAK | NIE | 1965 |  | 0.37 | 750000 | RZ | gaśnice | Więcbork | cegła ceramiczna,suporeks | międzykondygnacyjny betonowy z elementów prefabrykowanych | stropodach,styropapa | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 508.5 | 2 | NIE | NIE | posadzka w garażach, sanitariaty | 2015-2017 - instalacja odgromowa, centralne ogrzewanie, wykonanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana podłogi w jednym z pomieszczeń, malowanie pomieszczeń
8 | Remiza strażacka |  | TAK | NIE | 1976 |  | 0.32 | 151000 | RZ | gaśnice | Zabartowo | suporeks,cegła | strop-stalowy,żelbetowy | drewno,eternit | dostateczny | dobry | dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry | 95.53 | 3 | TAK | NIE
9 | Świetlica wiejska |  | TAK | NIE | 1918 |  | 0.6 | 82000 | RZ | gaśnice | Witunia | cegła | beton | betonowa,drewniana,blachodachówka | dobry | dobry | dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry | 66.7 | 2 | NIE | NIE |  | 2012 r. - częściowa wymiana instalacji elektr., wymiana ogrzewania (z pieca kaflowego na kominek); 2014 r. - rozbudowa budynku o nowe pomieszczenia higieniczno-sanitarne i dost. pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych
10 | Świetlica wiejska |  | TAK | NIE | 1987 |  | 0.22 | 626000 | RZ | gaśnice | Dorotowo | bloki gazobetonowe | płyta pilśniowa twarda,wieńce żelbetowe,dżwigary stalowe kratowe | dżwigary kratowe stalowe,pokryte płytą z eternitu falistego | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 260.8 | 2 | TAK | NIE
11 | Świetlica wiejska |  | TAK | NIE | 1986 |  | 0.22 | 643000 | RZ | gaśnice | Puszcza | suporeks | belki stalowe,drewno | drewno,blachodachówka | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry | 267.45 | 2 | TAK | NIE
12 | Świetlica wiejska |  | TAK | NIE | 1935 |  | 0.6 | 375000 | RZ | gaśnice | Suchorączek | pustaki żużlowe,cegła,nadproża żelbetowe prefabrykowane | płyta gipsowo kartonowa,wieńce żelbetowe,dżwigary kratowe drewniane | dwuspadowy,dżwigary kratowe drewniane pokryte papą asfaltową | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 306.82 | 1 | NIE | NIE |  | 2010 r. - wymiana instalacji elektr.; 2014 r. - ocieplenie budynku, wykonanie elewacji, wykon. instalacji odgromowej
13 | Świetlica wiejska |  | TAK | NIE | 1959 |  | 0.43 | 228000 | RZ | gaśnice | Pęperzyn | cegła ceramiczna | konstrukcja drewniana | konstrukcja stalowa pokryta płytami wielowarstwowymi(płyta obornicka) | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 130 | 1 | NIE | NIE
14 | Budynek magazynowy |  | TAK | NIE | 1970 |  | 0.33 | 51000 | RZ | gaśnice | Pęperzyn | cegła | betonowy | betonowa,papa | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | 40 | 1 | NIE | NIE
15 | Przystanek autobusowy |  | TAK | NIE | 2008 | 3441 |  |  | KB | nie dotyczy | Lubcza | cegła | brak | drewniana,papa | dobry | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 15 | 1 | NIE | NIE
16 | Wiata przystankowa |  | TAK | NIE | 1985 | 4012.5 |  |  | KB | nie dotyczy | Sypniewo | cegła | betonowy | drewniana,papa | dobry | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 18 | 1 | NIE | NIE
17 | Wiata na targowisku |  | TAK | NIE | 2007 | 5307 |  |  | KB | nie dotyczy | Więcbork | cegła | stropodach,drewno | papa | zły | zły | nie dotyczy | zły | nie dotyczy | nie dotyczy | 152.56 | 1 | NIE | NIE
18 | Wiata odbudowana - magazyn |  | TAK | NIE | 1987 | 50000 |  |  | KB | nie dotyczy | Więcbork, ul. Mickiewicza | blacha | - | stalowa,drewniana | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | 40 | 1 | NIE | NIE
19 | Świetlica wiejska |  | TAK | NIE | 2006 |  | 0.08 | 414000 | RZ | gaśnice | Lubcza | pustaki żużlowe | stropodach z płyt żelbetowych | dżwigary kratowe drewniane pokryty papa termozgrzewalną | zły | dobry | dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry | 145.9 | 1 | NIE | NIE |  | 2014 r. - ocieplenie budynku, wykonanie elewacji, wykonanie instalacji odgromowej
20 | Remiza strażacka |  | TAK | NIE | 2011 | 35053.54 |  |  | O | gaśnice | Runowo Kraj. | cegła | drewniany | drewniany,blacha | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | bardzo dobry | 92.72 | 2 | TAK | NIE | sanitariaty – remont, ogrzewanie, wykonanie podsufitki
21 | Świetlica wiejska |  | TAK | NIE | 2005 | 136526.86 |  |  | O | gaśnice | Jastrzębiec | cegła ceramiczna,gazobeton | konstrukcja drewniana | konstrukcja drewniana pokryta papa asfaltową+warstwa termozgrzewalnej | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 207.56 | 1 | NIE | NIE
22 | Budynek ratownika |  | TAK | NIE | 2006 | 31000 |  |  | O | gaśnice | Więcbork-plaża miejska | suporeks | żelbetowy | drewniany,blachodachówka | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | 20 | 1 | NIE | NIE
23 | Świetlica wiejska |  | TAK | NIE | 1960/2010 | 189000 |  |  | O | gaśnice | Jeleń | cegła ceramiczna | brak | stropodach o konstr.stalowej z więzarów pokryty blachodachówką | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 61.35 | 1 | NIE | NIE |  | 2010 r. - zmiana konstrukcji i pokrycia dachu; 2012 r. - ocieplenie budynku, wykonanie elewacji
24 | Świetlica wiejska wraz ze zbiornikiem bezodpływowym |  | TAK | NIE | 1970/2010 |  | 0.28 | 652000 | RZ | gaśnice | Zakrzewska Osada | bloki gazobetonowe,betonowe,cegła silikatowa | płyta pilśniowa twarda,wieńce żelbetowe,dżwigary stalowe kratowe z kształtowników | stropodach o konstrukcji stalowej pokrycie płyty z eternitu falistego | dostateczny | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 294.26 | 1 | NIE | NIE
25 | Budynek socjalno-sportowy |  | TAK | NIE | 2010 | 357214.69 |  |  | O | gaśnice | Sypniewo | bloki betonowe | pustaki betonowo-keramzytowe na belkach żelbetowych monolitycznych | konstrukcja drewniana powlekana dachówkopodobną. | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 151.4 | 2 | NIE | NIE
26 | Świetlica wiejska |  | TAK | NIE | 2010 | 184281.84 |  |  | O | gaśnice | Borzyszkowo | cegła ceramiczna pełna | płyty żelbetowe | konstrukcja stropodachu z dzwigarów drewnianych( pokryta blachodachówką) | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 203.01 | 2 | TAK | NIE
27 | Świetlica wiejska |  | TAK | NIE | 2010 | 78900.5 |  |  | O | gaśnice | Czarmuń | cegła,bloki gazobetonowe | płyty gipsowo kartonowe,wieńce żelbetowe,dżwigary kratowe drewniane | dżwigary kratowe drewniane,pokryty papą asfaltową ,płyta eternitowa falista | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 100.5 | 1 | NIE | NIE
28 | Świetlica wiejska |  | TAK | NIE | 2010 | 51731.81 |  |  | O | gaśnice | Nowy Dwór | cegła ceramiczna pełna | strop odcinkowy pozostały na belkach drewnianych | konstrukcja drewniana pokryta eternitem falistym | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 139.25 | 1 | NIE | NIE
29 | Świetlica wiejska |  | TAK | NIE | 2010 | 445000 |  |  | O | gaśnice | Runowo Kraj. | cegła,suporeks | betonowy | betonowa,papa | zły | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 144.42 | 2 | TAK | NIE | wymiana dachu
30 | Świetlica wiejska wraz ze zbiornikiem bezodpływowym |  | TAK | NIE | 2010 | 57431.46 |  |  | O | gaśnice | Śmiłowo | bloki gazobetonowe | deski otynkowane,ławy fundamentowe betonowe | dżwigary kratowe drewniane,papa asfaltowa | dobry | dobry | sieć dobry/centralnego brak | dobry | nie dotyczty | dobry | 185.68 | 1 | NIE | NIE
31 | Świetlica wiejska |  | TAK | NIE | 2010 | 1288000 |  |  | O | gaśnice | Zabartowo | suporeks,cegła | żelbetowy | drewniana,eternit | dostateczny | dobry | dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry | 418.13 | 3 | TAK | NIE
32 | Świetlica wiejska |  | TAK | NIE | 2010 | 861000 |  |  | O | gaśnice | Zakrzewek | pustak,cegła |  | drewno,eternit | zły | dobry | dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry | 279.6 | 2 | TAK | NIE | wymiana dachu
33 | Budynek wielofunkcyjny drewniany |  | TAK | NIE | 1986 | 241463 |  |  | KB | gaśnice | Więcbork - Lasek Miejski | drewno,cegła | stropodach | drewniana,blacha trapezowa | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 514.02 | 1 | NIE | NIE
34 | Domek letniskowy |  | TAK | NIE | 1973 | 86000 |  |  | O | gaśnice | Więcbork - Lasek Miejski | cegła,gazobeton | stropodach | stropodach pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 28.28 | 1 | NIE | NIE
35 | Muszla koncertowa wraz z ogrodzeniem i placem sportowo-rekreacyjnym |  | TAK | NIE | 1970 | 72699 |  |  | KB | gaśnice | #REF! | cegła ceramiczna | drewniany | stalowy pokryty blacha trapezową | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | 68.95 | 1 | NIE | NIE
36 | Budynek-toaleta miejska |  | TAK | NIE | 2009 | 97000 |  |  | O | gaśnice | Więcbork, ul. Wodna | cegła,suporeks | drewniany | drewno,dachówka | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 25 | 1 | NIE | NIE
37 | Wiata magazynu |  | TAK | NIE | 1987 | 133425.95 |  |  | KB |  | Więcbork, ul. Wyzwolenia | cegła | - | blacha | zły | nie dotyczy | nie dotyczy | zła | nie dotyczyy | nie dotyczy | 172.87 | 1 | NIE | NIE
38 | Budynek Poczty |  | TAK | NIE | 1975 | 93582 |  |  | KB | gaśnice | Runowo Krajeńskie | cegła,suporeks | betonowy | betonowy,papa | zły | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 25 | 2 | TAK | NIE | wymiana dachu
39 | Budynek zaplecza socjalnego |  | TAK | NIE | 2004 |  | 0.07 | 2346000 |  | gaśnice | Więcbork, Stadion Miejski | cegła, suporeks | płyta żelbetonowa | drewniana,blacha trapezowa | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 780.42 | 2 | NIE | NIE | wymiana dachu
40 | Wiata przystankowa (Mały Dworzec) |  | TAK | NIE | 2011 | 12300 |  |  | KB |  | Więcbork ul. Gdańska | metal/PCV | brak | metal PCV | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 12 | 1 | NIE | NIE
41 | Ośrodek Zdrowia |  | TAK | NIE |  | 260000 |  |  | O | urządzenie alarmowe, gaśnice | Sypniewo ul.Szkolna 2 | cegła | żelbetowy | stropodach,papa | dostateczny | dobry | dostateczny | dostateczny | nie dotyczy | dobry | 98.5 | 3 | TAK | NIE
42 | Mały Dworzec Autobusowy |  | TAK | NIE | 2011 | 277205.12 |  |  | KB |  | Więcbork ul. Gdańska
43 | Świetlica środowiskowa | użytecz. publ. | TAK |  | 1997 |  | 0.14 | 1291000 | RZ | alarm, 3 gaśnice typu GP-2x, 1 hydrant | ul. Pocztowa 16, Więcbork | cegła ceramiczne | 1 strop-belki stalowe, beton, pozostałe -drewno | drewno, papa | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobra | 66.51 | 3 | TAK | NIE
44 | Środowiskowy Dom Samopomocy - częśc budynku | użytecz. publ. | TAK |  | 1997 |  |  |  |  | alarm, 6 gaśnic typu GP-6x, 4 hydranty | ul. Pocztowa 16 Więcbork | cegła ceramiczne | 1 strop-belki stalowe, beton, pozostałe -drewno | drewno, papa | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobra | 277.61 | 3 | TAK | NIE
45 | Budynek zaplecza | użytecz. publ. | TAK | NIE | 2012 | 793112.49 |  |  | KB | gaśnice, hydrant | Plaża Miejska w Więcborku | bloki gazobetonowe | płyta żelbetonowa | drewniana,dachówka | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | bardzo dobry | 459.44 | 2 | NIE | NIE
46 | zjeżdżalnia 3-torowa dł. 23,7 m na plazy | użytecz. publ. |  |  | 2012 | 208073.47 |  |  | KB |  | Plaża Miejska w Więcborku
47 | fontanna | uzyt. Publ. |  |  | 2013 | 110000 |  |  | KB |  | Plac Jana Pawla II Więcbork
budynki komunalne
1 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 282500 | RZ |  | ul.Mickiewicza 19 | cegła | stalowy, drewniany | konstrukcja drewniana pokryty płytami eternitowymi falistymi | dobry | dostateczny | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 198.77 |  |  |  |  | WYMIANA OKIEN
2 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 50500 | RZ |  | Pl.J.Pawła II 6a | cegła | drewniany | stropodach drewniany pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 33.5 |  |  |  |  | WYMIANA DRZWI
3 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 205000 | RZ |  | ul.Hallera 30 | cegła ceramiczna | stalowy, drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 144.24 |  |  |  |  | WYMIANA OKNA I DACHU
4 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 92000 | RZ |  | ul.Hallera 14 | cegła ceramiczna | metaloy, drewniany | konstrukcja drewniana pokryta płytami eternitowymi | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 60.91
5 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 175500 | RZ |  | Pl.J.Pawła II 9 | cegła | stalowy, drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | b.dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 123.34 |  |  |  | WYMIANA ELEWACJI | WYMIANA INST. ELEKTYCZNEJ
6 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 355500 | RZ |  | Witunia ul.Złotowska 10 | cegła | drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dostateczny | nie dotyczy | dobry | 250.12 |  |  |  | WYMIANA DACHU
7 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 236000 | RZ |  | ul.Złotowska 22 | cegła ceramiczna | stalowy, drewniany, z pustaków na belkach | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 165.85 |  |  |  |  | WYMIANA DACHU
8 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1974 |  | 28% | 374400 | RZ |  | 29 Stycznia 107 Sypniewo | cegła | płyty betonowe wielootworowe | stropodach z płyt dachowych betonowych DKZ pokryty papą | dostateczny | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 182.98 |  |  |  | WYMIANA DACHU
9 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1972 |  | 28% | 558000 | RZ |  | Al..600 lecia 11 A | cegła | płyty żelbetowe | stropodach z płyt żelbetowych korytkowych pokrytych papą | dobry | dobry | dobry | zły | nie dotyczy | dobry | 272.4 |  |  |  | CZĘŚCIOWA WYMIANA OKIEN I DRZWI | WYMIANA DACHU
10 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1972 |  | 28% | 701280 | RZ |  | BOWiD 1 | cegła | płyty żelbetowe wielootworowe | stropodach z płyt żelbetowych pokryty papą | dobry | dobry | dostateczny | dobry | nie dotyczy | dobry | 342.61 |  |  |  | WYMIANA DACHU | WYMIANA ELEWACJI I DOCIEPLENIE
11 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1968 |  | 33% | 488430 | RZ |  | Pęperzyn 43 | cegła | żelbetowy | stropodach konstrukcja dachu wykonana z kretownicy drewnianej z desek pokryta papą | dostateczny | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 256.22
12 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 89500 | RZ |  | ul.Gdańska 2 | cegła | stalowy, drewniany | konstrukcja drewniana pokryta częściowo papą oraz dachówką ceramiczną | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 59.42 |  |  |  | WYMIANA ELEWACJI | WYMIANA DACHU
13 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 185000 | RZ |  | ul.Gdańska 24 | cegła | stalowy, drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 130.13 |  |  |  | WYMIANA DACHU
14 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1956 |  | 59% | 90200 | RZ |  | ul.Gdańska 8 | cegła | pustaki żużlowe na belkach żelbetowych | stropodach z płyt dachowych korytkowych pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dostateczny | nie dotyczy | dobry | 72.86 |  |  |  |  | WYMIANA ELEWACJI, DOCIEPLENIE, WYMIANA DACHU
15 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 215000 | RZ |  | ul.Górna 7 | cegła ceramiczna | stalowy, drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 151.24 |  |  |  |  | WYMINA OKNA I DACHU
16 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 165500 | RZ |  | ul.Hallera 24 | cegła ceramiczna | stalowy, drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 116.54 |  |  |  | WYMIANA DACHU
17 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 61000 | RZ |  | ul.Hallera 28 | cegła ceramiczna | stalowy, drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 40.35
18 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 243000 | RZ |  | ul.Hallera 37 | cegła ceramiczna | stalowy, drewniany | stropodach pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 170.74 |  |  |  |  | WYMIANA OKNA I DACHU
19 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1952 |  | 46% | 80460 | RZ |  | ul.Hallera 3a | cegła ceramiczna | drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 49.57 |  |  |  |  | WYMIANA DACHU
20 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 195000 | RZ |  | ul.Hallera 42 | cegła | stalowy, drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 137.14 |  |  |  |  | WYMIANA DACHU
21 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 76000 | RZ |  | ul.Hallera 5 | cegła ceramiczna | stalowy, drewniany | konstrukcja drewniana pokryta papą | dobry | dostateczny | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 50.31 |  |  |  | WYMIANA DACHU
22 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 569500 | RZ |  | ul.Hallera 22 | cegła ceramiczna | stalowy, drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 400.5
23 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  |  | 71723.8 |  |  | RZ |  | ul.Kościuszki 3
24 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 276500 | RZ |  | Jeleń 21 | cegła | stalowy, drewniany | stropodach o konstrukcji stalowej pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dostateczny | nie dotyczy | dobry | 194.3
25 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 332500 | RZ |  | ul.Mickiewicza 21 | cegła | stalowy, drewniany | konstrukcja drewniana pokryta papą asfaltową | dostateczny | dostateczny | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 233.94 |  |  |  |  | WYMIANA DRZWI I INSTALACJI ELEKTYCZNEJ
26 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 193500 | RZ |  | ul.Mickiewicza 7 | cegła ceramiczna | stalowy, drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 136.09 |  |  |  | WYMIANA ELEWACJI
27 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 124000 | RZ |  | ul.Ogrodowa 9 | cegła | stalowy, drewniany | drewniany pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 82.14 |  |  |  |  | WYMIANA DACHU
28 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 154000 | RZ |  | ul.Parkowa 5 | cegła | stalowy, drewniany | dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką zakładkową cementową +mała ilość płyt eternitowych falistych | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 102.28 |  |  |  | KONTYNUACJA WYMINAY DACHU | WYMIANA CZĘŚCIOWA DACHU
29 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1973 |  | 28% | 140400 | RZ |  | Pęperzyn 3 (ośrodek zdrowia) | cegła | pustaki żużlowe na belkach żelbetowych | stropodach z betonu pokryty papą | dobry | dobry | dobry | b.dobry | nie dotyczy | dobry | 64.8 |  |  |  | WYMIANA DRZWI | WYMIANA DACHU I OKNA
30 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 78000 | RZ |  | ul.Pocztowa 10 | cegła | stalowy, drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dostateczny | dobry | dostateczny | dobry | nie dotyczy | dobry | 51.72 |  |  |  |  | WYMIANA OKNA
31 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 347000 | RZ |  | ul.Pocztowa 35 | cegła | stalowy, drewniany | konstrukcja drewniana pokryta dachówką ceramiczną | dostateczny | dostateczny | dobry | dostateczny | nie dotyczy | dobry | 244.21 |  |  |  | WYMIANA DACHU
32 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 157500 | RZ |  | ul.Pocztowa 4 | cegła | stalowy, drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dobry | dostateczny | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 104.38 |  |  |  |  | WYMIANA DACHU
33 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 101500 | RZ |  | ul.Pocztowa 6 | cegła | stalowy, drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dobry | dostateczny | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 67.45 |  |  |  | WYMIANA DACHU
34 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 76000 | RZ |  | ul.Pocztowa 8 | cegła | stalowy, drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 50.52 |  |  |  |  | WYMIANA DRZWI
35 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 195500 | RZ |  | ul.Starodworcowa 14 | cegła | stalowy, drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dobry | dobry | dostateczny | dobry | nie dotyczy | dobry | 137.5 |  |  |  |  | WYMIANA DACHU
36 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 63500 | RZ |  | Stary Rynek 2 | cegła ceramiczna | stalowy, drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 42.29 |  |  |  | WYMIANA DACHU
37 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 60500 | RZ |  | Suchorączek 8 | cegła | drewniany | konstrukcja drewniana pokryta płytami eternitowymi | b.dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 40
38 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 298500 | RZ |  | ul.29 Stycznia 63 Sypniewo | cegła | stalowy, drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 209.97 |  |  |  |  | WYMIANA DACHU
39 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 59000 | RZ |  | ul.29 Stycznia 51 Sypniewo | cegła | drewniany | konstrukcja drewniana pokryta płytami eternitowymi falistymi | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 39
40 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 78000 | RZ |  | ul.Hallera 41 | cegła | stalowy, drewniany | konstrukcja drewniana pokryta papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 51.62 |  |  |  | WYMIANA ELEWACJI
41 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1968 |  | 33% | 718910 | RZ |  | ul.Kasztanowa 1 | cegła ceramiczna | betonowy | konstrukcja żelbetowa pokryta papą | dostateczny | b.dobry | dobry | dostateczny | nie dotyczy | dobry | 377.37 |  |  |  |  | WYMIANA OKNA I DRZWI
42 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 342500 | RZ |  | ul.Krótka 2 | cegła ceramiczna | płyty żerańskie, drewniany | konstrukcja z krawędziaków pokryta płytami "ondulina" | dobry | dobry | dostateczny | dobry | nie dotyczy | dobry | 240.93 |  |  |  | WYMIANA DACHU
43 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 202500 | RZ |  | ul.Wyzwolenia 7 | cegła ceramiczna | metalowy, drewniany | konstrukcja dwreniana pokryty w połowie dachówką ceramiczną oraz blachą dachówkopodobną | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 142.43 |  |  |  | WYMIANA DACHU
44 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 230500 | RZ |  | ul.Złotowska 12 | cegła ceramiczna | stalowy, drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 162.15 |  |  |  |  | WYMIANA DACHU
45 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1961 |  | 43% | 200640 | RZ |  | ul.Złotowska 23 | cegła | żelbetowy wypełniony pustakami żużlowymi | stropodach pokryty papą | b.dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 123.75 |  |  |  | WYMIANA DACHU
46 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 256000 | RZ |  | Al.600 lecia 11 | cegła | stalowy, drewniany | konstrukcja drewniana pokryta dachówka ceramiczną | dobry | dobry | dostateczny | dobry | nie dotyczy | dobry | 180.16 |  |  |  | WYMIANA DACHU
47 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1963 |  | 37% | 240660 | RZ |  | ul.Gdańska 1 Al.600-2 | cegła | pustaki żużlowe na belkach żelbetowych | stropodach z płyt żelbetowych pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 134.32 |  |  |  |  | WYMIANA ELEWACJI, DOCIEPLENIE, WYMIANA DACHU
48 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 36500 | RZ |  | ul.Gdańska 11 | cegła | stalowy drewniany | drewniany pokryty dachówką ceramiczną | dostateczny | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 24.14
49 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1964 |  | 37% | 981540 | RZ |  | ul.Gdańska 13 | cegła,płyta obornicka | drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dostateczny | dobry | dobry | dostateczny | nie dotyczy | dobry | 547.84 |  |  |  | WYMIANA DACHU
50 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 247000 | RZ |  | ul.Gdańska 20 | cegła | metalowy, drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dobry | dostateczny | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 173.69 |  |  |  |  | WYMIANA DACHU
51 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1960 |  | 43% | 186390 | RZ |  | ul.Gdańska 21 | cegła | pustaki żużlowe na belkach żelbetowych | konstrukcja drewniana pokryta płytami eternitowymi falistymi | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 114.96 |  |  |  | WYMIANA DACHU
52 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 160000 | RZ |  | ul.Górna 6 | cegła ceramiczna | stalowy, drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dostateczny | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 112.36
53 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 115500 | RZ |  | ul.Hallera 15 | cegła ceramiczna | stalowy, drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dobry | dostateczny | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 76.49 |  |  |  |  | WYMIANA DRZWI
54 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 155000 | RZ |  | ul.Hallera 25 | mur pruski-drewniany,w części oficyny murowany z cegły | drewniany | eternit,papa | dostateczny | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 109.13
55 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 151500 | RZ |  | ul.Hallera 3 | cegła ceramiczna | stalowy, drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dostateczny | dobry | dobry | dostateczny | nie dotyczy | dobry | 106.68 |  |  |  | WYMIANA DACHU
56 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 148500 | RZ |  | ul.Hallera 7 | mur pruski -ściany o konstrukcji drewnianej | drewniany | konstrukcja drewniana pokryta płytami typu ondulina | dobry | zły | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 104.4 |  |  |  | WYMIANA INSTAL. ELEKTRYCZNEJ
57 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 160500 | RZ |  | ul.Mickiewicza 11 | cegła | stalowy | konstrukcja drewniana pokryta papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 112.81 |  |  |  |  | WYMIANA DACHU
58 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 227000 | RZ |  | ul.Pocztowa 7 | cegła | międzykondygnacyjny, dreniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | zły | dostateczny | dobry | dostateczny | nie dotyczy | dobry | 159.57 |  |  |  | WYMIANA DACHU
59 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1978 |  | 37% | 808920 | RZ |  | ul.Powst.Wlkp 5 | elementy wielkopłytowe | płyty żelbetowe | stropodach o konstrukcji żelbetowej pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 451.4 |  |  |  |  | WYMIANA ELEWACJI, DOCIEPLENIE, WYMIANA DACHU
60 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 121500 | RZ |  | ul.Starodworcowa 3 | cegła | stalowy, drewniany | konstrukcja drewniana pokryta blachą ocynkowaną | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 80.72
61 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 51000 | RZ |  | ul.Strzelecka 14 | cegła | drewniany | konstrukcja drewniana pokryta papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 33.95
62 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 28500 | RZ |  | ul.Wyzwolenia 7a | cegła | drewniany | konstrukcja drewniana pokryta papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 19 |  |  |  |  | WYMIANA INST. ELEKTYCZNEJ, GRZEWCZEJ,WOD-KAN, WYMIANA DRZWI I OKNA,
63 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 212500 | RZ |  | ul.Złotowska 58 | cegła ceramiczna | stalowy drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dostateczny | dostateczny | dobry | dostateczny | nie dotyczy | dobry | 149.41 |  |  |  | WYMIANA INSTALACJI ELEKTYCZNEJ, WYMIANA DACHU
64 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 62000 | RZ |  | Ul.W.Witosa 25 Witunia | cegła | betonowy, drewniany, stalowy | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | b.dobry | dobra | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 41.09
65 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 355500 | RZ |  | ul.Złotowska 10 Witunia | cegła | drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dostateczny | dobra | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 250.12 |  |  |  | WYMIANA DACHU CD. | CZĘSCIOWA WYMIANA DACHU
66 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 142000 | RZ |  | ul.Wyzwolenia 24 | cegła biała | metalowy, betonowy, drewniany | stropodach z płyt korytkowych pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 94.08
67 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 644500 | RZ |  | ul.Wyzwolenia 6 | cegła ceramiczna | metalowy drewniany | stropodach drewniany pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 453.17
68 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 78500 | RZ |  | Zakrzewek 42 | cegła,cegła gliniasta,bale drewniane | drewniany | konstrukcja drewniana pokryta papą | zły | dobry | zły | zły | nie dotyczy | dobry | 52
69 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 169500 | RZ |  | ul.Złotowska 34 | cegła ceramiczna | stalowy, drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 119.13 |  |  |  | WYMIANA INSTALACJI ELEKTYCZNEJ | WYMIANA DACHU
70 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 222500 | RZ |  | ul.Złotowska 52 | cegła ceramiczna | metalowy, drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 156.64 |  |  |  |  | WYMIANA DACHU I KANALIZACJI
71 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 272500 | RZ |  | Pl.Jana Pawła II 10 | cegła | stalowy, drewniany | drewniany pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 191.5 |  |  |  | WYMIANA ELEWACJI | WYMIANA DACHU
72 | budownictwo komunalne | mieszkalny | tak |  | 1900-1939 |  | 50% | 140000 | RZ |  | Pl.Jana Pawła II 11 | cegła | stalowy, drewniany | stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty papą | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 92.81 |  |  |  | WYMIANA ELEWACJI | WYMIANA DACHU
[5 empty] | kumunalne razem: |  |  | 16295730
RAZEM | [5 empty] | 33234492.23
2. Zakład Gospodarki Komunalnej
1 | Budynek socjalno - warsztatowy | socjalny | TAK | NIE | 1997 | 374998.72 |  |  | KB | gaśnice hydranty dozór | Oczyszczalnia Runowo | gazobeton | żelbet | żelbet | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | brak | bardzo dobry | 131.5 | 1 | TAK | NIE
2 | Budynek dmuchaw i wirówek | technologiczny | TAK | NIE | 1997 |  | 0.14 | 222000 | RZ | gaśnice hydranty dozór | Oczyszczalnia Runowo | gazobeton | żelbet | żelbet | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | brak | bardzo dobry | 68.4 | 1 | NIE | NIE
3 | Budynek energ. Przepomp. P-1 | technologiczny | TAK | NIE | 1997 |  | 0.14 | 100000 | RZ | gaśnice hydranty dozór | Oczyszczalnia Runowo | gazobeton | żelbet | żelbet | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | brak | bardzo dobry | 62.3 | 1 | NIE | NIE
4 | Budynek krat. z komórką | technologiczny | TAK | NIE | 1997 | 163086.09 |  |  | KB | gaśnice hydranty dozór | Oczyszczalnia Runowo | cegła | żelbet | blacha falista | dobry | dobry | dobry | dobry | brak | dobry | 5.2 | 1 | TAK | NIE
5 | Budynek stacji wodociągowej | technologiczny | TAK | NIE | 1968 |  | 0.37 | 1920000 | RZ | gaśnice hydranty dozór | Więcbork | cegła | żelbet | betron | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | brak | bardzo dobry | 359.54 | 1 | TAK | NIE | remont pomieszczeń socjalnych SUW Więcbork przy ul. Brzozowej 1
6 | Budynek kotłowni | technologiczny | TAK | NIE | 2002 | 44053.48 |  |  | KB | gaśnice hydranty dozór | Więcbork | cegła | żelbet | betron | dobry | dobry | dobry | dobry | brak | dobry | 151.5 | 1 | TAK | NIE
7 | Budynek kotłowni | technologiczny | TAK | NIE | 1974 | 165146.62 |  |  | KB | gaśnice hydranty dozór | Więcbork Gdańska | cegła | żelbet | betron | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | brak | bardzo dobry | 493.1 | 1 | NIE | NIE
8 | Budynek kotłowni nowa część | technologiczny | TAK | NIE | 2002 | 236952 |  |  | KB | gaśnice hydranty dozór | Więcbork Gdańska | gazobeton | żelbet | płyta warstwowa | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | brak | bardzo dobry | 118.8 | 1 | NIE | NIE
9 | Budynek odwadniania piasku | technologiczny | TAK | NIE | 2002 | 153200 |  |  | KB | gaśnice hydranty dozór | Oczyszczalnia Runowo | cegła | żelbet | żelbet | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | brak | bardzo dobry | 35.16 | 1 | NIE | Nie
10 | Budynek stacji transformatorowej | energetyczny | TAK | NIE | 1996 | 181632 |  |  | KB | gaśnice hydranty dozór | Oczyszczalnia Runowo | cegła | żelbet | żelbet | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | dobra | brak | bardzo dobry | 37.94 | 1 | NIE | Nie
11 | Budynek przepompowni Plebanka | technologiczny | TAK | NIE | 1972 | 142168 |  |  | KB | hydranty | Więcbork | cegła | żelbet | żelbet | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | dobra | brak | bardzo dobry | 16.05 | 1 | NIE | Nie
12 | Budynek przepompown BOWID | technologiczny | TAK | NIE | 1972 | 110112 |  |  | KB | hydranty | Więcbork | cegła | żelbet | żelbet | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | dobra | brak | bardzo dobry | 15.6 | 1 | NIE | Nie
RAZEM | [5 empty] | 3813348.91
Szkoła Podstawowa nr 2 w Więcborku
1 | Budynek szkolny wraz z salą gimnastyczna i łącznikiem |  | TAK | NIE | 1964 |  | 0.43 | 3740382 | RZ | monitoring, alarm, gaśnice, hydranty | Wyzwolenia 19 | kratówka | akermany | pokrycie z papy, płyty korytkowe | dobry | dostateczny | dobry | dobry | nie występuje | dobry | 3301.88 | 3 | TAK | NIE | prace w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego | 2010 r. - termomodernizacja budynku, obejmująca m.in. ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji, wymianę instalacji odgromowej; 2015 r. - wymiana kotła c.o. węglowego na paliwo stałe typu ekogroszek/pelet; 2017 r. - sukcesywna wymiana instalacji elektrycznej ( w toku)
2 | Plac zabaw "Kubuś" |  | TAK |  | 2013 | 3083.34 |  |  | KB | monitoring | Wyzwolenia 19
3 | Budynek sanitarno-szatniowy wraz z infrastrukturą "Orlik" |  | TAK | NIE | 2013 | 183804.47 |  |  | KB | monitoring, gaśnica | Wyzwolenia 19 | gazobeton, bloczki betonowe, | płyta wielootworowa | papa termozgrzewalna, stropodach | dobry | dobry | dobry | dobry | nie występuje | dobry | 91.93
4 | Ogrodzenie "Orlik" |  | TAK |  | 2013 | 108856.31 |  |  | KB | monitoring | Wyzwolenia 19
5 | Oświetlenie boisk "Orlik" |  | TAK |  | 2013 | 101008.56 |  |  | KB |  | Wyzwolenia 19
6 | Boisko wielofunkcyjne "Orlik" |  | TAK |  | 2013 | 298603.08 |  |  | KB | monitoring | Wyzwolenia 19
7 | Boisko do piłki nożnej "Orlik" |  | TAK |  | 2013 | 599683.58 |  |  | KB | monitoring | Wyzwolenia 19
8 | Budynek gospodarczy nr 1 | magazyn | TAK | NIE | 1964 |  | 0.51 | 81000 | RZ | gaśnica | Wyzwolenia 19 | gazobeton | drewniana | pokrycie z papy, konstrukcja drewniana | dostateczny | brak | brak | okiennej brak, drzwiowa dostateczny | nie występuje | dobry | 107.4 | 1 | NIE | NIE
9 | Budynek gospodarczy nr 2 | magazyn | TAK | NIE | 1964 |  | 0.51 | 30000 | RZ | gaśnica | Wyzwolenia 19 | gazobeton | drewniana | pokrycie z papy, konstrukcja drewniana | dostateczny | brak | brak | okiennej brak, drzwiowa dostateczny | nie występuje | dobry | 40 | 1 | NIE | NIE
10 | Magazynek przy sali gimnastycznej | magazyn | TAK | NIE | 2004 |  | 0.08 | 41000 | RZ | gaśnica | Wyzwolenia 19 | gazobeton | gipsowe, podwieszane, uzupełnione watą szklaną | blacha | dobry | dobry | dobry | dobry | nie występuje | dobry | 23.94 | 1 | NIE | NIE
RAZEM | [5 empty] | 5187421.34
Szkoła Podstawowa w Sypniewie
1 | Budynek szkolny | szkoła | TAK | NIE | 1959 | 3518825.67 | 0.51 |  | RZ | gaśnica 6 sztuk,hydrant 3 szt.,alarm | Sypniewo ul. Szkolna 1 | cegła pełna,bloczki gazobetonowe | akermany | kon. drewniana, pokrycie eternit | dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | brak | bardzo dobry | 1346 | 2 | TAK częściowo | NIE | prace w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego | 2014 r. - termomodernizacja budynku obejmująca m.in. wymianę pokrycia dachowego, montaż nowej instalacji odgromowej, ocieplenie budynku, wykonanie elewacji
2 | Pawilon wolnostojący | świetlica | TAK | NIE | 1959 |  | 0.51 | 479609.47 | RZ | gaśnica 1 sztuk,alarm | Sypniewo ul. Szkolna 1 | cegła pełna | akermany | kon. drewniana, pokrycie eternit | dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | dobry | brak | bardzo dobry | 67.75 | 1 | NIE | NIE
3 | Ogrodzenia + parkany | płot | TAK | NIE | 1959 | 10688.46 |  |  | KB | hydrant | Sypniewo ul. Szkolna 1 | siatka, słupki
RAZEM | [5 empty] | 4009123.6
Szkoła Podstawowa w Pęperzynie
1 | Budynek szkolny (główny i gospodarczy) |  | TAK | NIE | 1961 |  | 0.49 | 901000 | RZ | alarm, gaśnice, hydrant | Pęperzyn 33; 89-410 Więcbork | betonowe | betonowe | styropapa-wymiana w 2012r. | dobry | dobry | dobry | bardzo dobry | brak | dobry | 962.65 | 2 | częściowo | NIE |  | 2012 r. - termomodernizacja budynku, obejmująca m.in. ocieplenie budynku, wymianę instalacji odgromowej, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie elewacji; 2014 r. - prace w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 2017 r. - sukcesywna wymiana instalacji elektrycznej (w toku)
2 | Sala gimnastyczna |  | TAK | NIE | 1961 |  | 0.49 | 145000 | RZ | alarm, gaśnice, hydrant | Pęperzyn 33; 89-410 Więcbork | betonowe | betonowe | styropapa-wymiana w 2012r. | dobry | dobry | dobry | bardzo dobry | brak | dobry | 99.6
3 | Trakt komunikacyjny - polbruk |  |  | NIE | 2010 i 2012 | 9000 |  |  | KB | nie dotyczy | Pęperzyn 33; 89-410 Więcbork
4 | Oczyszczalnia wód i ścieków/ szambo |  |  | NIE | 1961 | 33127.26 |  |  | KB | nie dotyczy | Pęperzyn 33; 89-410 Więcbork
5 | Ogrodzenia i parkany |  |  | NIE | Częściowo wymienione w 2011r. | 17693.69 |  |  | KB | nie dotyczy | Pęperzyn 33; 89-410 Więcbork
RAZEM | [5 empty] | 1105820.95
Szkoła Podstawowa nr 1 w Więcborku
1 | Sala gimnastyczna | oświata | TAK | NIE | 1967-1969 |  | 0.43 | 816000 | RZ |  | Al.. 600- lecia 4 | cegła | betonowe | płyty betonowe,styropapa | bardzo dobry | dobry | dobry | bardzo dobry | nia ma | bardzo dobry | 500 | 1 | NIE |  | modernizacja sali gimnastycznej
2 | Kuchnia + stołówka | oświata | TAK | NIE | 1967-1969 |  | 0.43 | 381000 | RZ |  |  | cegła | betonowe | płyty betonowe,styropapa | bardzo dobry | dobry | dobry | bardzo dobry | butle gazowe | bardzo dobry | 234 | 1 | TAK
3 | Garaż | oświata | TAK | NIE | 1967-1969 |  | 0.43 | 13000 | RZ |  |  | cegła | betonowe | papa | bardzo dobry | nie ma | nia ma | dobry | nie ma | nie ma | 12 | 1 | NIE
4 | Budynek szkolny | oświata | TAK | NIE | 1936 |  | 0.6 | 1530000 | RZ |  |  | cegła | betonowe | dach drewniany pokryty styropapą | bardzo dobry | dobry | dobry | bardzo dobry | nie ma | bardzo dobry | 2042 | 4 | TAK, częściowo |  | prace w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego | 2010 r. - termomodernizacja budynku, obejmująca m.in. ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej, wykonanie elewacji, montaż instalacji odgromowej
5 | Boisko wielofunkcyjne |  |  |  |  | 472426.7 |  |  | KB |  | Al. 600- lecia 4 | [9 empty] | 968
6 | Ogrodzenie |  |  |  |  | 57315.6 |  |  | KB |  | Al. 600- lecia 4
RAZEM | [5 empty] | 3269742.3
7. Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku
1 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku |  | TAK | NIE | 1960 |  | 0.49 | 1440000 | RZ | brak zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (krat, alarmu) | Więcbork, ul. Gdańska 13 | pustaki gazobetonowe, cegła | żelbetowe | stropodacho konstrukcji żelbetowej monolitycznej | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 989 | 2 | TAK | NIE |  | 2010 r. - termomodernizacja budynku, obejmująca m.in. ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji odgromowej, wykonanie elewacji; 2014 r. - wymiana kotła c.o. olejowego na kocioł na paliwo stałe – ekogroszek; 2016-2017 - prace w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego
2 | Przedszkole Filialne w Sypniewie | jedna bryła budynku | TAK | NIE | 1978 |  | 0.43 | 768000 | RZ | brak zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (krat, alarmu) | Sypniewo, ul. 29- Stycznia | cegła w większości czerwona-różne grubości | drewniane wyprawione tynkiem oparte na krokwiach | płaski drewniany | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 469 | 2 | TAK | NIE
3 | Budynek stary |  | TAK | NIE
4 | Drogi i ulice |  |  |  |  | 29218.2 |  |  | KB |  | Więcbork ul. Gdańska 13
5 | Ogrodzenia i parkany |  |  |  |  | 3241.61 |  |  | KB |  | Więcbork ul. Gdańska 14
6 | Oczyszczalnia wód i ścieków w Sypniewie |  |  |  |  | 18985.11 |  |  | KB |  | Sypniewo ul. 29 Stycznia
7 | Drogi i ulice |  |  |  |  | 1257.5 |  |  | KB |  | Sypniewo ul. 29 Stycznia
8 | Ogrodzenia i parkany |  |  |  |  | 5641.94 |  |  | KB |  | Sypniewo ul. 29 Stycznia
9 | Budynek gospodarczy w Więcborku |  | TAK | NIE |  | 6275.33 |  |  | KB | brak zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (krat, alarmu) | Więcbork ul. Gdańska 13 | pustak |  |  | brak danych | brak danych | nie dotyczy | brak danych | nie dotyczy | brak danych | brak danych
RAZEM | [5 empty] | 2272619.69
8. Zespół Szkół w Oddziałami Integracyjnymi
1 | Budynek szkolny | edukacja | TAK | NIE | 1960 |  | 0.49 | 631000 | RZ | alarm; gaśnice pianowe - 4 szt. | Jastrzębiec | biała cegła | żelbetonowe | płaski betonowy + papa | dobry | dobry | dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry | 675 | 1 | TAK | NIE |  | 2017 r. - sukcesywna wymiana instalacji elektrycznej (w toku)
2 | Budynek gospodarczy |  | TAK | NIE | 1960 | 7209.18 |  |  | KB |  | Jastrzębiec | biała cegła | żelbetonowe | płaski betonowy + papa | zły | nie dotyczy | nie dotyczy | zły | nie dotyczy | nie dotyczy | 77.84
3 | Ogrodzenie i parkany |  |  |  |  | 12718.51 |  |  | KB |  | Jastrzębiec
4 | Trylinka - drogi |  |  |  |  | 23894.53 |  |  | KB |  | Jastrzębiec
5 | Zbiornik nieczystości pł. |  |  |  |  | 8659.56 |  |  | KB |  | Jastrzębiec
RAZEM | [5 empty] | 683481.78
9. Szkoła Podstawowa w Zakrzewku
1 | Budynek szkolny | szkoła | TAK | NIE | 1967 |  | 0.43 | 308000 | RZ |  | Zakrzewek | pustak żużlowy,cegła | betonowy | papa | bardzo dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | bardzo dobry | 295 | 2 | TAK | NIE
2 | Budynek gospodarczy | pomieszczenie gospodarcze | TAK | NIE |  | 12397.65 |  |  | KB |  | Zakrzewek | cegła,drewno | brak | blachodachówka | bardzo dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | okien brak, drzwi nowe | nie dotyczy | nie dotyczy | 87 | 1 | NIE | NIE
3 | Ogrodzenia i parkany |  |  | NIE |  | 3533.47 |  |  | KB |  | Zakrzewek
4 | Studnia |  |  | NIE |  | 2284.86 |  |  | KB |  | Zakrzewek
5 | Boisko |  |  | NIE |  | 19269.3 |  |  | KB |  | Zakrzewek
RAZEM | [5 empty] | 345485.28
10. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1 | Siedziba MGOPS | użytecz. Publ. | TAK | TAK | 1913 | 236452.69 | 0.55 | 850000 | KB | alarm, dozór, 3 gaśnice typu GP-4x, 2 gaśnice typu GSE-2x, 2 Gaśnica typu GP-6x | ul. Mickiewicza 22A, Więcbork | cegły ceramiczne | 1 strop-belki stalowe, beton, pozostałe -drewno | drewno, papa, dachówka | bardzo dobry | dobry | dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | dobry | 510 | 2 | TAK | NIE |  | 2013 r. - termomodernizacja budynku, obejmująca m.in. wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie budynku, wykonanie elewacji
RAZEM | [5 empty] | 850000
11. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku
1 | Dom Kultury | działalność kulturalna | TAK | NIE | 1976 |  | 0.32 | 3632000 | RZ | gaśnice proszkowe szt. 6, hydranty szt. 5 | Więcbork Pocztowa 2 | cegła ceramiczna pełna | żelbetowe | konstrukcji żelbetowej z płyt dachowych pokrytych papą | dostateczny | dostateczny | dostateczny | dobry | brak | dobry | 1321.88 | 3 | tak/ częściowo | NIE |  | 2017 r. - budynek w trakcie termomodernizacji, która obejmuje m.in. ocieplenie dachu i ścian budynku, wykonanie elewacji, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, modernizację kotłowni z wymianą kotła na paliwo stałe - pellet
2 | Budynek Świetlicy w Śmiłowie | działalność kulturalna | TAK | NIE | 1966 |  | 0.43 | 325000 | RZ | gaśnice | Śmiłowo,89-410 Więcbork |  |  | PAPA | dostateczny | dostateczny | dostateczny | dobry | brak | dobry | 185.56 | 1 | tak/ częściowo | NIE
3 | Budynek Świetlicy w Borzyszkowie | działalność kulturalna | TAK | NIE | 1961 |  | 0.49 | 405000 | RZ | gaśnice | Borzyszkowo, 89-421 Runowo | cegła ceramiczna pełna | płyta żelbetowa | konstrukcja drewniana pokryta blachodachówką | dobry | dobry | dobry | dobry | brak | dobry | 258.19 | 1 |  | NIE
4 | Budynek Suchorączek | działalność kulturalna | TAK | NIE | 1961 |  | 0.49 | 482000 | RZ | gaśnice | Suchorączek, 89-410 Więcbork |  | drewniane | dźwigary kratowe drewniane,pokrycie papowe |  |  |  |  | brak | dobry | 306.82 | 1 |  | NIE
5 | Budynek WDK | działalność kulturalna | TAK | NIE | 1965 |  | 0.43 | 785000 | RZ | 3 gaśnice proszkowe, czujniki | Sypniewo, ul. 29 Stycznia |  | strop drewniany | papa | dostateczny | dobry | dobry | dobry | nie ma | dobry | 340.7 | parter | NIE | NIE | Przebudowa budynku WDK wraz z instalacją wewn. (wentylacja, elektryka, tp, wod.-kan., c.o., c.w.u.), wymiana stolarki okiennej i drzwi, ocieplenie i wykonanie elewacji, remont pomieszczeń, sal edukacyjnych, budowa zaplecza kuchennego, przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych | 2016 r. - wmiana papy
RAZEM | [5 empty] | 5629000
13. Szkoła Podstawowa w Runowie Krajeńskim
1 | Ogrodzenie | szkolnictwo | TAK | NIE | 1990 | 6322.68 |  |  | KB | nie dotyczy | Runowo 58 | nie dotyczy | nie dotyczy | brak poddasza | dostateczny | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
2 | Budynek | szkolnictwo | TAK | NIE | 1923 |  | 0.6 | 262000 | RZ | gaśnice 10 szt i 1 hydrant; instalacja alamowa (sygnał przekazywany do dyrektora i woźnego); kraty w oknach pracowni komputerowej | Runowo 58 | cegła czerwona | drewniany | blachodachówka | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | nie dotyczy | bardzo dobry | 357.6 | 2 | TAK | NIE |  | 2011 r. termomodernizacja budynku, obejmująca m. in. ocieplenie budynku, montaż instalacji odgromowej, wymianę stolarki okiennej, wymianę pokrycia dachu, wykonanie elewacji
3 | Budynek szkolny | szkolnictwo | TAK | NIE | 1967 |  | 0.43 | 611000 | RZ |  | Runowo 58 | gazobeton | betonowy | papa | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 584.4 | 3 | TAK | NIE
4 | Sala gimnastyczna | szkolnictwo | TAK | NIE | 2000 |  | 0.1 | 742000 | RZ |  | Runowo 58 | gazobeton | nie dotyczy | blacha | dobry | dobry | dobry | dobry | nie dotyczy | dobry | 288 | 1 | NIE | NIE
RAZEM | [5 empty] | 1621322.68
|  |  |  | OGÓŁEM |  | 62021858.76